## MSRP
LISTINO MSRP APRILE 2026
SMART BOX
Lithium CYCLE
Codice | Descrizione | Listino
SMART BOX L75C | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 864 Wh Fast charge - Modulo di ricarica AC ideale per ciclo lampione. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. | 2500
SMART BOX L75C XL | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 864 Wh Fast charge - Modulo di ricarica AC ideale per ciclo lampione. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. - Versione Box Grande | 2750
SMART BOX L75C T | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 864 Wh Fast charge - Modulo di ricarica AC ideale per ciclo lampione. Comprende: Remote control IoT in cloud - Versione Box stradale 546x570x308 a pavimento + Piedistallo | 3100
SMART BOX L180C | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 1728 Wh Fast charge - Modulo di ricarica AC ideale per ciclo lampione. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. | 3300
SMART BOX L180C T | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 1728 Wh Fast charge - Modulo di ricarica AC ideale per ciclo lampione. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali Versione Box stradale 546x570x308 a pavimento + Piedistallo | 3800
SMART BOX L200C | Armadio in metallo doppia camera antivandalo da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria estraibile LiFePo4 da 1920 Wh Fast charge - Modulo di ricarica AC ideale per ciclo lampione. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. | 3800
Lithium SOLAR
Codice | Descrizione | Listino
SMART BOX L75S | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 864 Wh Fast charge - Modulo per ricarica solare - Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. | 2600
SMART BOX L75S XL | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 864 Wh Fast charge - Modulo per ricarica solare - Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. - Versione Box Grande | 2750
SMART BOX L75S T | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 864 Wh Fast charge - Modulo per ricarica solare - Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali Versione Box stradale 546x570x308 a pavimento + Piedistallo | 3100
SMART BOX L180S | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 1728 Wh Fast charge - Modulo per ricarica solare - Telecontrollato con sensori ambientali - Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. | 3300
SMART BOX L180S T | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 1728 Wh Fast charge - Modulo per ricarica solare - Comprende: Remote control IoT in cloud - Versione Box stradale 546x570x308 a pavimento + Piedistallo | 3800
SMART BOX L200S | Armadio in metallo doppia camera antivandalo da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria estraibile LiFePo4 da 1920 Wh Fast charge - Modulo di ricarica SOLARE. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. | 4100
Lithium HYBRID
Codice | Descrizione | Listino
SMART BOX L75H XL | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 864 Wh Fast charge - Versione IBRIDA ACDC + SOLAR - Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. - Versione Box Grande | 2900
SMART BOX L180H | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 1728 Wh Fast charge - Versione IBRIDA ACDC + SOLAR - Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. | 3500
SMART BOX L180H T | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con batteria integrata LiFePo4 da 1728 Wh Fast charge - Versione IBRIDA ACDC + SOLAR - Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali - Versione Box stradale 546x570x308 a pavimento + Piedistallo | 4100
AC
Codice | Descrizione | Listino
SMART BOX AC | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con alimentazione sol AC 100-240 senza batteria. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. | 1550
SMART BOX AC XL | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con alimentazione sol AC 100-240 senza batteria. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. Versione Box Grande | 1650
SMART BOX AC T | Armadio da esterni per alimentazione apparati radio e telecamere con alimentazione sol AC 100-240 senza batteria. Comprende: Remote control IoT in cloud - Sensori ambientali e staffa per supporto palo. Versione Box stradale 546x570x308 a pavimento + Piedistallo | 2100
SWITCH MANAGED INDUSTRIALI POE
Codice | Descrizione | Listino
TW-SB5-POE | Managed Industrial Poe Switch 5X ETH(10/100/1000), 1x SFP 24V Passive 48V 802.3af/at/BT (up to 60W), 1x Alarm, 1x Sensor | 350
TW-SB8-POE | Managed Industrial Poe Switch 8X ETH(10/100/1000), 4x SFP 24V Passive 48V 802.3af/at/BT (up to 60W), 1x Alarm, 1x Sensor | 500
MODULI SFP
Codice | Descrizione | Listino
TW-1.25G-SFP-SMF | Modulo SFP 1,25G Monomodale (Tx/Rx 1310/1490nm, 1.063-1.25Gbps, Max 20Km over SMF, 22dB, LC Connector) | 40
TW-1.25G-SFP-MMF | Modulo SFP 1,25G Multimodale (Tx/Rx 850/850nm, 1.063-1.25Gbps, Max 550m over MMF, 4.6dB, Double LC Connector) | 40
DC CONVERTER
Codice | Descrizione | Listino
TW-DCDC12 | DC-DC Industrial DIN rail converter; Input 9-18Vdc; Single Output 12Vdc at 8.3A Smart Box L75 | 140
TW-DCDC12-B | DC-DC Industrial DIN rail converter; Input 16.8-33.6Vdc; Single Output 12Vdc at 10A Smart Box L180 | 140
TW-DCDC24 | DC-DC Industrial DIN rail converter; Input 9-18Vdc; Single Output 24Vdc at 4.2A Smart Box L75 | 130
TW-DCDC24-B | DC-DC Industrial DIN rail converter; Input 16.8-33.6Vdc; Single Output 24Vdc at 5A 120W Smart Box L180 | 130
TW-DCDC48 | DC-DC Industrial DIN rail Converter in 9-18Vdc, out 48Vdc 2.1A per Smart Box L75 | 130
TW-DCDC48-B | DC-DC Industrial DIN rail Converter in 16-33Vdc, out 48Vdc 2.5A per Smart Box L180 | 130
TW-DCDC48-240 | DC-DC Industrial DIN rail Converter in 16-33Vdc, out 48Vdc 5A per Smart Box L180 | 200
TW-ACDC120-48 | AC-DC Industrial DIN rail power supply 48V DC 2.5A | 80
TW-ACDC240-48 | AC-DC Industrial DIN rail power supply 48V DC 5A | 140
TW-ACDC480-48 | AC-DC Industrial DIN rail power supply 48V DC 10A | 250
ACCESSORI
Codice | Descrizione | Listino
TW-RELE48 | Relè bobina 48Vcc, Guida DIN Contatti SPDT per smartbox L180 | 70
TW-RELE24 | Relè bobina 24Vcc, Guida DIN Contatti SPDT per smartbox L180 | 50
TW-RELE12 | Relè bobina 12Vcc, Guida DIN Contatti SPDT per smartbox L75 | 50
BOX-BATT-L180 | Armadio con Pacco batteria aggiuntivo LiFePo4 1728 Wh + BMS | 1780
TW-FAN-FILTER | Filtri sintetici G3 120X120mm per ventola SMARTBOX L180xx, L75XL (2pcs) | 10
TW-MPPT-EMS | Regolatore di carica MPPT (Maximum Power Point Tracking) 750W + EMS (Energy Management System) | 650
SOLAR PANELS
Codice | Descrizione | Listino
SOLAR375 | Pannello fotovoltaico 375W Grid per SmartBox Lithio Solar | 280 | EOL
SOLAR380 | Pannello fotovoltaico 380W Grid per SmartBox Lithio Solar | 300 | EOL
SOLAR445 | Pannello fotovoltaico 445W Grid per SmartBox Lithio Solar | 350 | NEW
TW-ST-T2 | Nuova Staffa palo Dual-Mode Townet per pannello solare | 320 | EOL
TW-ST-T2-INOX | Nuova Staffa palo Dual-mode Townet INOX AISI 316L per pannello solare | 700
BATTERIE
Codice | Descrizione | Listino
TW-LIT-100 | Batteria LiFePo4 da 12.8V 100Ah 1280Wh | 470
TW-LIT-150 | Batteria LiFePo4 da 12.8V 150Ah 1920Wh con riscaldatore | 690
TW-LIT-5K | Batteria LiFePo4 da 25.6V 210Ah 5kW with custom enclosure & communication protocol | 1950
SENSORI AMBIENTALI
Codice | Descrizione | Listino
TW-MHZ16 | Sensore CO2 per Smart Box | 140
TW-SPS30 | Sensore PM per Smart Box | 120
TW-BMEZ80 | Sensore Temperature, pressione e umidità per Smart Box | 70
ROUTER 4G LTE
Codice | Descrizione | Listino
TW-SB-AP-LTE | Router Access Point + Modem 2G, 3G and 4G (LTE) PoE in 802.3af/at | 240
RUT241 | Router Teltonika RUT241 + DIN installation Kit and cabling for SmartBox | 250
RUT951 | Router Teltonika RUT951 + DIN installation Kit and cabling for SmartBox | 350
RUTX50 | Router Teltonika RUTX50 + DIN installation Kit and cabling for SmartBox | 790
TW-LTE-PUCK | 5G MIMO ROOF Puck antenna Sub-6GHz 600~7125MHz 2.5dBi, VSWR<2:1, 2x SMA/M, 3mt cables, IP67 | 60
POWER SUPPLY
Codice | Descrizione | Listino
TW-IDU-NODE2 | Stazione di Energia 24/48V PoE Gigabit, 200-240 VAC, 7-36 VDC, Eth Protector, UPS Battery Recharger 12V, DataLog, USB & CAN BUS, 1WIRE Ports, compatibile con OS Node | 165
TW-IDU-NODE UPS | Stazione di Energia 24/48V PoE Gigabit, Batteria integrata 3100 mAh Li-Ion, 7-36 VDC, Eth Protector, AC/DC converter 100-240V 2A, DataLog, USB & CAN BUS, 1WIRE Ports, compatibile con OS Node | 260
TW-WIRE-PLUG | RJ45 modular plug to screw terminal wire adapter for POE IDU-NODE | 18
TW-POE-G2 | GIGABIT POE POWER SUPPLY 24V 1.25A 30W | 19
TW-POE-G3 | GIGABIT POE POWER SUPPLY 30V 2A 60W | 60
TW-56-POE | TW-56-POEG PoE Power Supply 56V-0.5A-30W,802.3AT, PoEPLUS GIG | 100
TW-AC24 | Power supply 24V | 15
TW-POE | Passive PoE Injector con Led | 7
TW-POE-G | Passive PoE Injector Gigabit con Led | 9
TW-GPOE-48-24 | POE Converter 48 to 24V Gigabit compatible 802.3af and 802.3at | 60
TW-SPPOE-60DCI | Industrial PoE Injector 60W 802.3bt Sourge Protector | 130
TW-SPPOE-90DCI | Industrial PoE Injector 90W 802.3bt Sourge Protector | 220
WIRELESS SERIE K | (standard 802.11ax)
Codice | Descrizione | Listino
Bridge
K-20-BR | Broadband Bridge MiMo 802.11ax con antenna integrata da 26 dBi Dual Pol, Mounting Kit orientabile compreso. TW-IDU-Node Compreso. | 750
Base Station PtMP
K-20-BS | Base Station MiMo 802.11ax Detached 5 Ghz, 1 radio, case compatto in lluminio IP68, 2 QMA(F), Ethernet Giga. Collari inox aisi e alimentatore TW-IDU-Node compreso. | 500
K-20-BS-60 | Base Station MiMo 802.11ax 5 Ghz, 1 radio, case compatto in lluminio IP68, antenna integrated 60° Dual Slant, Ethernet Giga. Mounting kit e TW-IDU-Node compreso. | 700
K-20-BS-90 | Base Station MiMo 802.11ax 5 Ghz, 1 radio, case compatto in lluminio IP68, antenna integrated 90° Dual Slant, Ethernet Giga. Mounting kit e TW-IDU-Node compreso. | 700
CPE Client / Bridge
K-40-SU | Hiperlan MultiCPE MiMo 802.11ax client per base station a 5 Ghz con antenna integrata Dual Pol 24.5dBi anche dual slant, viene fornito con supporto da palo orientabile e senza cavo ethernet. | 370
K-30-SU | Hiperlan MultiCPE MiMo 802.11ax client per base station a 5 Ghz con antenna integrata Dual Pol 20dBi anche dual slant, viene fornito con supporto da palo orientabile e senza cavo ethernet. | 320
Hot Spot / Access Point
K-30-HS | Multistandard CPE MiMo 802.11ax HotSPot client 5 Ghz per base station con antenna integrata Dual Pol 20dBi e HotSpot 2,4 Ghz integrato con antenna esterna. Supporto da palo | 520
WIRELESS ANTENNE
Codice | Descrizione | Listino
Settoriali
55-60-NDS | Antenna 5GHz 17 dBi Settoriale 60° Doppia Polarizzazione, Dual Slant staffa compresa | 200
55-90-NDS | Antenna 5GHz 16 dBi Settoriale 90° Doppia Polarizzazione, Dual Slant staffa compresa | 200
55-30-NV | Antenna 5GHz 20 dbi Settoriale Pol V. completa di mounting Kit | 330
55-36-18V | Antenna 5GHz 36° Settoriale Pol.V completa di mounting kit | 70
55-60-NV | Antenna 5GHz 16 dBi Settoriale 60° Pol. V staffa consigliata TW-BRMK01 | 350
55-90-NV | Antenna 5GHz 17 dBi Settoriale 90° Pol. V staffa consigliata mounting kit compreso | 210
TW-2B-NV | Antenna Dual Band 2.4 - 5 GHz - 12/14 dBi Settoriale 60° Pol. V/H | 45
Direttive
55-10-23 | Antenna Pannellare 5GHz 23dbi direttiva. Mounting Kit TW-BRMK01 Compreso | 90
55-4.5-29 | Antenna Pannellare 5GHz 29dbi direttiva Mounting Kit compreso | 510
Parabole
55-9-24-DUAL | 2 X Antenna Parabolica 5GHz 24 dBi Doppia Polarizzazione completa di mounting Kit (coppia) | 650
55-8-29-DUAL | 2 X Antenna Parabolica 5GHz 29 dBi Doppia Polarizzazione completa di mounting Kit (coppia) | 900
55-9-24-DUAL P | Antenna Parabolica 5GHz 24.5 dBi Dual Pol. Mounting kit di precisione + Radome | 520
55-5.8-29-DUAL P | Antenna Parabolica 5GHz 29 dBi Dual Pol. Mounting kit di precisione + Radome | 650
55-4.1-32 DUAL P | Antenna Parabolica 5GHz 32 dBi Dual Pol. Mounting kit di precisione + Radome | 1020
Omni
TW-360-DUAL-ABS | Antenna Dual Band 2.4 - 5 GHz ABS-Omnidirectional N(Male) | 45
TW-360-DUAL | Antenna Dual Band 2.4 - 5 GHz Omnidirectional N(Male) | 35
ARUBA
TW-6XAR374 | Antenna per Aruba AP-374 AP-574 MiMo 4x4 5GHz 7 dBi + 2x2 2.4GHz 5 dBi | 200
Accessori
TW-BRMK01 | Mounting Kit Universale Townet per 55-60-NV, 55-90-NV, 55-90-NH, 55-120-NV, 55-10-23, 200-30-SU, 300-20-BS, 300-30-HS, 300-40-HS, 900-30-HS, 900-30-SU. | 24
TW-BRMK03 | Mounting Kit MTI Grande per, 55-60-NV, 55-90-NV/H. | 60
TW-BRMK04 | Wall Mount for Small Metal Enclosure | 12
TW-BRMK05 | Wall Mount for Plastic Enclosure | 10
TW-BRMK06 | Mounting Kit per Bridge Townet | 45
TW-FN4 | Opzione per 4 filtri N installati su 900-40-BS. L'opzione non è acquistabile separatamente. | 620
TW-DP245-NF | Outdoor Diplexer for 2.4 / 5 GHz wireless lan system | 150
SOURGE PROTECTOR
Codice | Descrizione | Listino
TW-SPPOE-TS-02 | Townet overvoltage and sourge protection IP68 Three stage protection, Failsafe architecture, PoE compatible, Support normal and reverse polarity PoE | 58
TW-SPPOE-13 | Townet overvoltage and sourge protection Three stage protection, Failsafe architecture, PoE compatible, Support normal and reverse polarity PoE | 32
TW-SPPOE-RACK | Barra 2 unit da rack per 16 overvoltage and sourge pretection | 60
TW-SPPOE-V | Townet overvoltage and sourge protection Three stage protection, Failsafe architecture, PoE compatible, Support normal and reverse polarity PoE | 32
TW-SPPOE-V DIN | Townet overvoltage and sourge protection Three stage protection, Failsafe architecture, PoE compatible, Support normal and reverse polarity PoE + DIN Support | 38
CAVI RF & ETHERNET
Codice | Descrizione | Listino
TW-CA1NN | Cavo a bassa perdita da 1 metro per antenna con connettori N(m)-N(m) | 28
TW-CA2NN | Cavo a bassa perdita da 2 metri per antenna con connettori N(m)-N(m) | 29
TW-CA1NQMA | Cavo a bassa perdita da 1 metri per antenna con connettori N(m)-QMA(m) | 29
TW-CA2NQMA | Cavo a bassa perdita da 2 metri per antenna con connettori N(m)-QMA(m) | 32
ETHCAB-001-20 | Bobina Cavo ethernet doppia guaina PVC outdoor FTP per apparati townet mt. 20 | 30
ETHCAB-001 | Bobina Cavo ethernet doppia guaina PVC outdoor FTP per apparati townet mt. 250 | 480
ETHCAB-002 | Bobina Cavo ethernet doppia guaina PVC outdoor SFTP per apparati townet mt. 250 | 750
ETHCAB-003 | Bobina Cavo ethernet OUTDOOR SFTP CABLE CAT 7 - 250 MT DRUM | 590
TW-SP1N2F | Splitter a due uscite, banda 5.4 GHz, 1 connettore N(m) e due connettori N(f) | 280
TW-RJ45-160 | New connector system RJ45 Waterproof 160mm | 15
TW-RJ45-380 | New connector system RJ45 Waterproof 380mm | 18
TW-RJ45-500 | New connector system RJ45 Waterproof 500mm | 19
TW-RJ45-580 | New connector system RJ45 Waterproof 580mm | 21
TOWNET SRL® - Via dei Finale, 20 - 61043 Cagli (PU) Italy tel. +39 0721 797396 www.townet.it - certified company uni en iso 9001 & 14001 |  | rev 22.0